| Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Poznańskiej Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości |
| --- |
| Skład Grupy: | Temat ćwiczenia: Pomiary natężenia oświetlenia w środowisku pracy © Copyright by G. Dahlke, 2020; Kopiowanie dozwolone dla celów dydaktycznych przez Studentów Politechniki Poznańskiej |
|  | Rok studiów: |  | Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: |  |
|  | Semestr: |  | Data zaliczenia sprawozdania: |  |
|  | Data wykonania ćwiczenia: |  | Zaliczenie sprawozdania: |  |
|  | Data oddania sprawozdania: |  | Podpis oceniającego sprawozdanie: |  |

- Cel ćwiczenia:

- Przebieg ćwiczenia

  - Narzędzie pomiarowe zastosowane do pomiaru natężenia oświetlenia E (model / typ aparatury): …………………

Dokładność pomiarowa narzędzia: ………………………………………

  - Narzędzie pomiarowe zastosowane do pomiaru wymiarów pomieszczenia (model / typ aparatury): ……………

Dokładność pomiarowa narzędzia: ………………………………………

  - Wymiary pomieszczenia w którym dokonywane są pomiary natężenia ośiwetlenia:

Maksymalna długość ……………… [m], maksymalna szerokość ……………… [m], wysokość ……………… [m].

  - Wyznaczanie punktów pomiarowych:

Wymiary obliczeniowe pomieszczenia (z uwzględnieniem występowania lub braku pól zadania przy ścianach):

długość ……………… [m], szerokość ……………… [m], wysokość ……………… [m].

Dłuższy wymiar d1 [m] badanego pomieszczenia: ……………

Maksymalny wymiar siatki p [m] wzdłuż wymiaru d1: ……………

d1/p: ……………

Liczba punktów pomiarowych wzdłuż wymiaru d1: ……………

Obliczenia p:

Liczba punktów pomiarowych wzdłuż drugiego wymiaru d2: ……………

Łączna liczba punktów pomiarowych: ……………

Wysokość umiejscowienia płaszczyzny pracy wzrokowej [m]: ……………

Szkic pomieszczenia z zaznaczonymi wymiarami, źródłami światła i punktami pomiarowymi:

  - Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w badanym pomieszczeniu (jeden pomiar w punkcie; dopasuj wielkość tabeli do liczby punktów pomiarowych):

| L.p. | Współrzędna X punktu pomiarowego | Współrzędna Y punktu pomiarowego | Nrężenie oświetlenie E [lx] |
| --- | --- | --- | --- |

- Obliczenia średniego natężenia oświetlenia i równomieroności oświetlenia w badanym pomieszczeniu.

- Mapa izoluks na rzucie badanego pomieszczenia (dowolna wersja rysunkowa lub mapa powierzchniowa).

- Wnioski (w przypadku braku miejsca – należy dodać kolejną kartkę). Porównaj uzyskane wyniki z wymaganymi w normach wartościami natężenia oświetlenia (E) dotyczącymi badanych wnętrz (stref), zadań i czynności. Oceń prawidłowość doboru rodzaju oświetlenia w pomieszczeniu. Oceń ryzyko zawodowe związane z natężeniem oświetlenia oraz jego nierównomiernością odnosząc otrzymane wyniki do pola zadania (wg podręcznika). Zaproponuj zmiany, jeśli określone na podstawie pomiarów warunki nie spełniają wymagań normatywnych.